|  | Цветник 2051 Размеры не менее: длина – 690 мм, ширина – 560 мм, высота – 450 мм. Цветник состоит из металлического каркаса и калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 40 мм. Каркас изготовлен из листовой стали толщиной не менее 3 мм, связи изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 20х20 мм. Цветник имеет вкладыш их стеклопластика для наполнения земли. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой. |
| --- | --- |